	文件名
	游泳池水质净化员岗位职责标准

	电子文件编码
	YLFW046
	页 码
	1-1

	●自觉遵守劳动纪律，严格执行请示汇报制度，服从工作安排，有强烈的责任感和吃苦耐劳的工作精神。
●熟悉池水净化工作，熟练掌握机房内机械设备的性能及操作规程，并负责保养与检查，发现问题及时报修，以确保运转正常。
●有不断钻研业务精神，保证池水清澈、透明、无杂物、无沉淀物、无青苔，水质符合国际卫生标准。药物控制：次氯酸钠在0.5～1之间，PH值在7～7.8之间，每日做好水样分析化验，并根据当天的数据来控制药用量，化验单交台班。
●负责游泳池机房、桑拿机房、工具房的清洁卫生和净化物品、净化工具的保管。
●负责制定净化药物和其他物资补充的计划(次氯酸钠提前十天申请)上报仓管员。
●严禁在机房内吸烟。
●每个开关、管道、阀门要有明显的标志。


